Inatel - Professor: Guilherme – TP 317

Aluno: César Henrique Kallas

Turma: T74

Exercício 2

Equipamento: No-Break

- Parâmetros a serem gerenciados:

  - Estado: tensão de entrada (somente de leitura)

  - Tensão de saída (127V e 220V) (leitura e

  - configuração)

  - Tempo de disparo de desligamento automático do

  - servidor (0 a 60 minutos) (leitura e configuração)

  - Sinalização de queda de energia e bateria fraca.

POSINATEL-SMI DEFINITIONS ::=BEGIN

IMPORTS

enterprises

FROM RFC1155-SMI

OBJECT-T	YPE

FROM RFC-1212

TRAP-TYPE

FROM RFC-1215

inatel 		OBJECT IDENTIFIER ::= {enterprises 17070}

inatelProducts	OBJECT IDENTIFIER ::= {inatel 1}

no-break		OBJECT IDENTIFIER ::= {inatelProducts 1}

no-breakStatus	OBJECT IDENTIFIER ::= {no-break 1}

no-breakConfig	OBJECT IDENTIFIER ::= {no-break 2}

no-breakTrap	OBJECT IDENTIFIER ::= {no-break 3}

--no-breakStatus

No-breakCurrentStatus	OBJECT-TYPE

SYNTAX 		INTEGER

{rede eletrica (1),

bateria (0)}

ACCESS	read-only

STATUS	mandatory

DESCRIPTION

“No-break ligado a rede elétrica ou bateria.”

::= {no-breakStatus1}

--no-breakConfig

tensaosaida		OBJECT-TYPE

SYNTAX	INTEGER (127, 220)

ACCESS	read-write

STATUS	mandatory

DESCRIPTION

“Tensão de saída”

::= {no-breakConfig 1}

Tempodisparo	OBJECT-TYPE

SYNTAX	INTEGER (0..60)

ACCESS	read-write

STATUS	mandatory

DESCRIPTION

“Tempo de desligamento”

::= {no-breakConfig 2}

--no-breakTrap

no-breakTrap quedaenergia	TRAP-TYPE

ENTERPRISE no-break TRAP

VARIABLES {}
		DESCRIPTION

“Sinalização queda de energia”

::= 1

no-breakTrap bateriafraca		TRAP-TYPE

ENTERPRISE	no-break TRAP

VARIABLES	{}

DESCRIPTION

“Sinalização de bateria fraca”

::= 2