Questões

1- Quais os valores das resistências elétricas dos resistores disponíveis? Fornecer essas medidas com as respectivas incertezas.

Com a realização da experiência, encontramos, para as resistências desconhecidas, valores de Rx  = 
R2 . R3
 =  50,9 . 50,9
   =  117,23 (, para a Ponte de Wheatstone e 


    
   R1

22,1

para a Ponte de Fio Rx = R0 . l0
=  3,2 .   45,2  = 9,77 (.
 



       lx

  14,8

O erro estimado na medida é de 0,05 devido à faixa de tolerância de cada resistor.

2- Na questão anterior, quais as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos?

O método da Ponte de Wheatstone se mostrou mais eficaz se comparado com o valor obtido pela medição com o ohmímetro, do que com o obtido pelo voltímetro – amperímetro, já que os valores ficaram mais próximos.
3- Quais os aspectos que condicionam a exatidão nas medidas de resistências elétricas pelo método da Ponte de Fio? Citar as possíveis fontes de incertezas desse processo.

Condicionam a precisão na medida da resistência pelo método da Ponte de Fio os seguintes aspectos: Estabelecer o equilíbrio com uma medida de corrente nula e a precisão dos fios condutores.

Os erros que podem ser cometidos são:


1º- Erros nas especificações das resistências.

2º- Sensibilidade insuficiente do detector de zero (galvanômetro).

3º Variações do valor das resistências nos braços devido ao aquecimento provocado pelas corrente, a resistência varia com a temperatura.
4º- Erros devidos às resistências dos fios condutores e dos contatos externos à ponte, são importantes na medição de resistências pequenas.
4- Considerando a Ponte de Wheatstone, da primeira figura, equilibrada, a tensão em Rx é igual a 3,2 V, a corrente elétrica I1= 200 (A e a corrente elétrica total 500 (A, determinar a resistência elétrica Rx
I1 . R1 = I2 . R2

200*10-6 . R1 = 300*10-6 . R2


R2 = 2











R1    3

I1 . R3 = I2 . Rx

R3 =   3,2


R3 = 16000 (




                                                200*10-6
Rx = R2 . R3

Rx = 10,66 k(
5- Uma ponte de fio, do tipo esquematizada na segunda figura, é utilizada para efetuar medições da resistência de um fio condutor. O resistor R3 do circuito tem resistência elétrica 1,0 k( . Se a ponte for equilibrada pelo ajuste de R1 , quando R1 = 2,5 R2, qual será a resistência elétrica Rx do fio condutor?

Rx = R2 . R3

Rx = 1*103 . R2   =  400(

     R1


      
2,5 R2
